ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระยะที่ 1

สำนักงานประปาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  ได้จัดสรรงบประมาณปี  2551 (เงินรายได้)  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 48,205,607 บาท  เพื่องานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระยะที่ 1 สำนักงานประปาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการดำเนินการ  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1	ทำการก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสระพักน้ำดิบพรุกระจูด สำนักงานประปาเกาะสมุย ตามแบบผังบริเวณ แบบเลขที่ 0414/6

- เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน

บริเวณสระพักน้ำดิบพรุกระจูด2				จำนวน  4  หลุม

- ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ โครงการระยะที่ 1			จำนวน  1  งาน

- ประสานท่อส่งน้ำดิบ		.				จำนวน  1  งาน

- ก่อสร้างรั้วลวดหนาม						จำนวน  1  งาน

- ขุดร่องระบายน้ำสาธารณะ					จำนวน  1  งาน

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำระหว่างสระพร้อมบ่อและประตูน้ำ		จำนวน	1  งาน

- ก่อสร้างถนนลูกรัง เป็นทางลาดเชื่อมระหว่างสระพักน้ำดิบ

พรุกระจูด 1 และ สระพักน้ำดิบพรุกระจูด 2			จำนวน	1  งาน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูล

จ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง

ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่  1 – 4

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  255  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   51,580,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)