ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพัทยา  จังหวัดชลบุรี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)     ได้จัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ (พันธบัตร)   วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 803.739 ล้านบาท   เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี   กปภ. จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   โดยสังเขปดังต่อไปนี้

        - 2.1 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง

              - -	เจาะสำรวจชั้นดิน					จำนวน    2	หลุม

-	ก่อสร้าง ถังตกตะกอน ขนาด 3,000 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1	ถัง

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด  3,000 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและถังน้ำใส 10,000 ลบ.ม		จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างหอถังสูง  500 ลบ.ม			จำนวน    1	ถัง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมีขนาด 14.50x63.00ม.		จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างบ่อผสมและแบ่งน้ำขนาด 3,000  ลบ.ม			จำนวน    1	บ่อ

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำย้อนกลับ

-	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมประตูน้ำถังตกตะกอน

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้ง วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำมาบประชัน

-   จัดหาและติดตั้ง วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.3	งานบริเวณสถานีสูบน้ำดิบบางพระ2

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-		จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

2.4 งานวางท่อ

2.4.1 จัดหาท่อน้ำดิบ HDPE ท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด 1,000 -1,200 มม. ความ    ยาวรวมประมาณ   19,100  ม.

2.4.2 จัดหาท่อจ่ายน้ำ HDPE ท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด 630-900 มม. ในบริเวณพื้นที่ เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี  และบริเวณใกล้เคียง ความยาวรวมประมาณ 17,420  ม.

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

- ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

              - - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

              - ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้าง

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  720  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   860,000,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)