ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อส่งน้ำ ป.สมุทรสาคร -ป.สมุทรสงคราม

บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ตอนธนบุรี-ปากท่อ

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2552  วางท่อส่งน้ำ ป.สมุทรสาคร -ป.สมุทรสงคราม บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ตอนธนบุรี-ปากท่อ  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1 วางท่อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  แล้วเสร็จครบถ้วน

ตามแบบแปลนเลขที่ สค.50-021/1-11					จำนวน        1       งาน

-  ท่อ  HDPE ขนาด Æ 500 มม. ความยาวประมาณ  15,500 เมตร

-  ท่อ  HDPE ขนาด Æ 315 มม. ความยาวประมาณ  4,040 เมตร

-  ท่อ  S ขนาด Æ 500 มม. (บนดินและใต้ดิน) ความยาวประมาณ  100 เมตร

-  ท่อ  S ขนาด Æ 300 มม. (บนดินและใต้ดิน) ความยาวประมาณ  80 เมตร

2.2 จัดหาและติดตั้ง Electro Magnetic Flow Meter ขนาด dia. 300 มม.		จำนวน 	    1 	ชุด

2.3 จัดหาและติดตั้ง Electro Magnetic Flow Meter ขนาด dia. 500 มม.		จำนวน 	    1 	ชุด

2.4 จัดหาและติดตั้ง GSM Data Logger					จำนวน 	    2 	ชุด

2.5 จัดหาและติดตั้ง Pressure Reducing Valve  (2 pilot) ขนาด dia. 300 มม.	จำนวน 	    2 	ชุด

2.6 จัดหา Simcard และบัตรเติมเงิน (สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี)		จำนวน 	    2 	ชุด

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 4

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  210  วัน  (สองร้อยสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ     80,250,000.-     บาท (เงินแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม