ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ที่สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา  (หลังตลาดกลาง)  และสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา

แห่งใหม่  (ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)  สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดสรรงบประมาณปี 2552 เงินรายได้ เพื่อดำเนินการจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา  ที่สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา  (หลังตลาดกลาง)  และสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยาแห่งใหม่  (ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)  ถนนสายเอเชีย  ตำบลหันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีหน้าที่บริหารจัดการผลิตน้ำประปา  บำรุงรักษาระบบประปา  ดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ  สถานีผลิตและจ่ายน้ำประปา   กปภ. จึงมีความประสงค์เชิญชวนเอกชนที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา  หรือมีผลงานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปากับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ   เข้าประกวดราคางานจ้างนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

2.1  บริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ.และบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนด

2.2  ดูแลทรัพย์สิน  และอาคารสถานที่บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ  สถานีผลิตและจ่ายน้ำประปา  แทน กปภ.

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาร่วมไม่เกิน 3 ราย โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ. จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.5  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  จะต้องมีผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  500  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  หรือมีผลงานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (ประกอบด้วย  ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต  และระบบจ่ายน้ำ)  ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000  ลบ.ม./ชม.และเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ โดยจะต้องแสดงหลักฐานที่ตรวจสอบได้  เช่น  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  รวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองจากเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง ด้วย

3.6  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

3.7  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ  24  เดือน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ค่าจ้าง  1.52  บาท / ลบ.ม.  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)