ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนศาลายา-บางภาษี ซอยเทพนิมิตร ถึง บริเวณ อบต.คลองโยง(ซ้ายทาง)ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานประปาอ้อมน้อย

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาอ้อมน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ  บริเวณ

ถนนศาลายา-บางภาษี ซอยเทพนิมิตร ถึง บริเวณ อบต.คลองโยง(ซ้ายทาง)ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  สค.52-004/1-4 โดยกำหนดวางท่อ HDPE ขนาด  400 มม. PN10 ความยาวประมาณ 190  เมตร ,ท่อ HDPE ขนาด  315 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 6,800  เมตร,ท่อ HDPE ขนาด  315 มม. PN 10 ความยาวประมาณ 70  เมตรและ ท่อ HDPE ขนาด  160 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 770  เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  -  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          18,190,000.-          บาท

(เงินสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม