บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ปปข.6/354/2551

ที่       			 	     วันที่             กันยายน  2551

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต 6  ที่ ปปข.6/354/2551  ลงวันที่  24  กันยายน  2551  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้     เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ

( นายณ เณร  วัฒนกูล )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

( นายสำรวย  จันทะอ่อน )

นายช่างโยธา 7

(ลงชื่อ)............................................................ กรรมการ

( นายทวุธ  คุณโกทา )

นายช่างโยธา 6

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น

*****************************************************************************

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  จะทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   สำนักงานประปาขอนแก่น   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด   50  มม. -   150  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมโดยประมาณ  3,617  เมตร  ภายในบริเวณบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ  และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 867,128.-บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  75  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,167,820.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)