ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัวโดน ม.1,7 ตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์   สำนักงานประปาสมเด็จ

--------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัวโดน ม.1,7 ตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์   สำนักงานประปาสมเด็จ   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา  ขนาด  40 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ 1,911 เมตร, ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ขนาด 100 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ 6,829 เมตร,ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ขนาด 200 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ 4,188 เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ ทดสอบท่อ,ล้างท่อ  และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเนื่องจากการวางท่อ    ภายในบ้านหนองบัวโดน  ม.1,7 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็น   ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา

3.5  ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,151,364.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 7,878,410.-บาท (เงินเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว