ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแสนสุข ม.6,14 บ้านดอนแดง ม.1,13

ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาสุวรรณภูมิ

--------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแสนสุข ม.6,14 บ้านดอนแดง ม.1,13 ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาสุวรรณภูมิ  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา  ขนาด  50 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ 1,769 เมตร, ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ขนาด 100 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ 2,129 เมตร,ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ขนาด 150 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ 2,605 เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ ทดสอบท่อ,ล้างท่อ  ภายในบ้านแสนสุข ม.6,14 บ้านดอนแดง ม.1,13 ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาสุวรรณภูมิ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็น   ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา

3.5  ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,396,564.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  90  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 3,491,410.-บาท (เงินสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว