ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการวางท่อติดตั้งประปาให้ บริษัท อรุณกมล จำกัด (โครงการบ้านสวนริมคลอง 2) สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเขต 1 โดยสำนักงานประปาฉะเชิงเทรา  ได้รับชำระเงิน

## จากบริษัท อรุณกมล จำกัด มีความประสงค์จะทำการติดตั้งวางท่อประปา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- วางท่อพร้อมอุปกรณ์ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7713 (1/3-3/3)

- ทำการวางและทดสอบท่อตามมาตรฐาน กปภ.

- ซ่อมแซมถนน, ทางเท้าตามแบบการวางท่อให้เรียบร้อย

- งานอื่นๆ ที่ระบุในแบบแปลนและในเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว

และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 1,395,066.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  60 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,487,665.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------