บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท  55203                   วันที่                 ตุลาคม   2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.7  ที่ 319/ 2551  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2551  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สำนักงานประปาเชียงคาน  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สำนักงานประปาเชียงคาน  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายสมพร     นันตะ)

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายอนุศาสตร์  ผาดำ)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(น.ส. กฤษฎาพร  โยมศรีเคน)

นักวิเคราะห์ระบบงาน 5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สำนักงานประปาเชียงคาน

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  6,600,000 – บาท  ในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สำนักงานประปาเชียงคาน  เพื่อการพัฒนาระบบผลิต – ส่งและจ่ายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

- งานปรับปรุงถังกรองน้ำโรงกรองน้ำขนาด 40 ลบ.ม./ชม.และขนาด 100 ลบ.ม./ชม.    จำนวน 1 งาน

- งานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 40 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม.			จำนวน 1 งาน

- งานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม.		จำนวน 1 งาน

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมปรับปรุงระบบการประสานท่อ		จำนวน 1 งาน

- จัดหาและวางท่อน้ำดิบขนาด Ø 250 มม.					จำนวน 1 งาน

- จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี						จำนวน 1 งาน

- งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำอัตโนมัติโรงสูบน้ำแรงสูง – แรงต่ำ			จำนวน 1 งาน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชม. เป็น100 ลบ.ม./ชม.  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลาง ของโครงการ (ไม่น้อยกว่าวงเงิน 2,824,000 บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของ กปภ.ทั้งนี้ต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  7,060,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )