บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203/                   วันที่             ตุลาคม   2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต  7  ( ผ่านหัวหน้างานการพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7 ที่  318 / 2551  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2551  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมา  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  สำนักงานประปาธาตุพนม  ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจีระศักดิ์   จันพลา )

วิศวกร  5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจตุภูมิ   จาตุรวงศา )

ช่างโยธา  3

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานประปาธาตุพนม

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (เงินรายได้ 100%) งบประมาณประจำปี 2552    วงเงินงบประมาณ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )   6,900,000.- บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  สำนักงานประปาธาตุพนม จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

-   ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. เป็น ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.	จำนวน  1  งาน

-   ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.	จำนวน  1  งาน

-   งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ , เครื่องจ่ายสารเคมี 				จำนวน  1  งาน

-   งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ					จำนวน  1  งาน

-   งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ			จำนวน  1  งาน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        - 3.1 จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - 3.5 ต้องมีผลงานการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม.  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลาง ของโครงการ (ไม่น้อยกว่าวงเงิน 2,953,200 บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของ กปภ.ทั้งนี้ต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  150  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  7,383,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )