บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่                  ตุลาคม   2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง   ปปข.7  ที่ 317/ 2551    ลงวันที่  9  ตุลาคม  2551     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  งานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย     สำนักงานประปาโพนพิสัย     โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)   แห่งระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน สำหรับงานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    สำนักงานประปาโพนพิสัย  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ชัย   วิริยะประสบสุข)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายศรายุทธ  เล่ายี)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนิษฐ์โรจน์   เตชะศิริยืนยง)

วิศวกร 6

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย    สำนักงานประปาโพนพิสัย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี 2552  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  4,100,000 – บาท  ในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    สำนักงานประปาโพนพิสัย เพื่อการพัฒนาระบบผลิต – ส่งและจ่ายน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

  - ระบบน้ำดิบ

- ซ่อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (โรงสูบน้ำแรงต่ำเดิม)  จำนวน 1 งาน

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน  2 ชุด รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบส่งน้ำดิบ  พร้อมประสานท่อในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

  - ระบบผลิต

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำ และถังตกตะกอนเดิมขนาด  100 ลบ.ม./ชม  เป็น 150 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงถังกรอง จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงถังหมัก-จ่ายสารเคมี, ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมเปลี่ยนเครื่องจ่ายสารเคมี 4 ชุด     และปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมี

2../  3. คุณสมบัติ...

-2-

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม. ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลาง ของโครงการ (ไม่น้อยกว่าวงเงิน 1,754,800 บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ    ทั้งนี้ต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     4,387,000.-  บาท   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )