ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  เข้าบ้านโสกแต้ หมู่ 7,8   ตำบลป่าหวายนั่ง  อำเภอบ้านฝาง

จังหวัดขอนแก่น      สำนักงานประปาน้ำพอง

******************************

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6    จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านโสกแต้ หมู่ 7,8   ตำบลป่าหวายนั่ง  อำเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น      สำนักงานประปาน้ำพอง       ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางเส้นท่อประปาใหม่ขนาด Ø 100 มม.- Ø 150  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ มีความยาวรวม โดยประมาณ  8,594.00เมตร   ตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.2104  ตอน  แยกทางหลวงหมายเลข 2109 (กม.ที่ 10.450) – บ้านนาฝาย   ตั้งแต่ กม.ที่ 0+020  (บริเวณบ้านโคกสูง   ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น)   ถึง กม.ที่ 6+044 (บริเวณบ้านโสกแต้  หมู่ 7,8  ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น) และวางท่อภายในบริเวณบ้านโสกแต้ หมู่ 7,8  ตำบลป่าหวายนั่ง  อำเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น    สำนักงานประปาน้ำพอง    ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/109/52 (1/5-5/5)   แล้วเสร็จทุกประการ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,173,384.- บาท    และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ      ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน   150   วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   5,433,460.-บาท  (เงินห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)   ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

----------------------------------