ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาทวี และหมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานประปานาทวี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับงบอุดหนุนรัฐบาล  ปี 2552  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  3,300,000.- บาท  เพื่องานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาทวี และหมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานประปานาทวี  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   HDPE   200 มม ตามแบบเลขที่  สข.6/19  ( แผ่นที่  2/3 – 3/4 ) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ  พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,300,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..