ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 816/03 – 52 (แผ่นที่ 1/1)

สำนักงานประปารัตนบุรี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการตามปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2552 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วงเงินงบประมาณ 2,000,000 -บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา    ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.  สำนักงานประปารัตนบุรี ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาและก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง ตามแบบเลขที่ 816/03 – 52 (แผ่นที่ 1/1) ดังต่อไปนี้

2.1   จัดหาและก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 05/133 และ 05/134  จำนวน 2 แผ่น

2.2   จัดหาและก่อสร้างป้ายวัดระดับน้ำในถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ 800/03 - 51

2.3   จัดหาและติดตั้งงานวางท่อและอุปกรณ์ประสานท่อภายใน ตามแบบเลขที่ 816/03 – 52

2.4   จัดหาและก่อสร้างบ่อน้ำล้น ตามแบบเลขที่ 816/03 – 52

2.5   การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

ก.  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-2550 (งานก่อสร้างทั่วไป)

ก.  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 (งานวางท่อ)

ข.  มาตรฐานงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ มยธ. 101 – มยธ. 106

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   180 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  2,140,000.-  บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………