ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552

บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำนักงานประปาธาตุพนม

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2552    งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   1,950,000.- บาท  เพื่อดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552  บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานประปาธาตุพนม เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   โดยวางท่อพีวีซี.  Ø 100 มม.  ชั้น 8.5  ท่อปลอก GS Ø 6”  รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  6,175  เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ   บริเวณบ้านโคกสว่าง หมู่ 7  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม สำนักงานประปาธาตุพนม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลรวมงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า  834,400.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		2,086,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )