ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขอนแก่น หมู่ 4 และบ้านขอนแก่นสามัคคี  หมู่ 16  ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองจังหวัดเลย   สำนักงานประปาเลย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552 (เงินอุดหนุน) วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  2,340,000 – บาท  ในการดำเนินการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขอนแก่น หมู่ 4 และบ้านขอนแก่นสามัคคี  หมู่ 16  ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย   เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา  และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  โดยวางท่อพีวีซี Ø 100 มม., พีวีซี Ø 150 มม. รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 3,953 เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ บ้านขอนแก่น หมู่ 4 และบ้านขอนแก่นสามัคคี  หมู่ 16  ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าว     ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,000,000  บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  90 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,500,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )