ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2552   (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

บ้านตะแบกน้อย หมู่ 5 ตำบลแกใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานประปาสุรินทร์

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2552  งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ วงเงินงบประมาณ  16,722,000.-บาท (เงินสิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านตะแบกน้อย หมู่ 5 ตำบลแกใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์     ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่าย บ้านตะแบกน้อย หมู่ 5 ตำบลแกใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประปาสุรินทร์

- วางท่อ PVC  Ø  300  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		6,920	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		2,610	เมตร

- วางท่อ PE      Ø  315  มม. PN 10     ความยาวประมาณ		     78	เมตร

-วางท่อ     S  Ø 300  มม. ชนิดบนดิน  ความยาวประมาณ		      39	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 300  มม.ชนิดใต้ดิน   ความยาวประมาณ		      70	เมตร

-วางท่อ     S  Ø 250  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      42	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 500  มม.(ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ		     275	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 600  มม.(ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ		       72	เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 814/29-51 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

/ ข้อ.3...

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี     ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   180   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

14,536,000.00.-บาท   (เงินสิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

********