ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2552   (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

บ้านนาสม หมู่ 17 (ช่วงที่ 1)  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2552  งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ วงเงินงบประมาณ  3,795,000.-บาท (เงินสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านนาสม หมู่ 17 (ช่วงที่ 1)  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์   ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านนาสม  หมู่ 17  (ช่วงที่ 1)  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   สำนักงานประปาสุรินทร์

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม. ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ	   3,632		เมตร

- วางท่อ  S  Ø  300  มม.  (ท่อปลอก)   	ความยาวประมาณ	      139 		เมตร

- วางท่อ  S  Ø  200  มม.  ชนิดบนดิน 	ความยาวประมาณ 	        11		เมตร

- วางท่อ  S  Ø  200  มม.  ชนิดใต้ดิน	ความยาวประมาณ	        26		เมตร

- ก่อสร้างวางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 	แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 814/28-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ

/3.3 .............

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี     ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน  120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

4,060,650.00 บาท (เงินสี่ล้านหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

***********************