ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2552   (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

บ้านตะบัล  หมู่ 7,บ้านจะแกโกน หมู่ 16  ตำบลสลักได  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   สำนักงานประปาสุรินทร์

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2552  งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ วงเงินงบประมาณ  2,440,000.-บาท (เงินสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา  วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านตะบัล หมู่ 7,บ้านจะแกโกน หมู่ 16  ตำบลสลักได  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านตะบัล หมู่ 7 , บ้านจะแกโกน หมู่ 16  ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์

- วางท่อ PVC  Ø  200  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		   920	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		1,226	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		   594	เมตร

- วางท่อ PB     Ø   50  มม.  SDR 13.5  ความยาวประมาณ		   100	เมตร

- วางท่อ PE      Ø  225  มม. PN 10     ความยาวประมาณ		     38	เมตร

-วางท่อ     S  Ø 400  มม. (ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ		      37	เมตร

-วางท่อ     S  Ø 300  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      42	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 250  มม.(ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ		     24	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 200  มม.(ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ		      18	เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 814/29-51 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี     ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,585,000.-บาท   (เงินสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………