ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R.)

จัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ½” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ½” พร้อมอุปกรณ์

จำนวน 10,000 เครื่อง เพื่อจัดสรรให้ประปาในสังกัด เพื่อใช้ติดตั้งผู้ใช้น้ำ จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงานจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อมาตรวัดน้ำที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538  ตามรายละเอียดแนบท้าย

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ สำนักงานประปาเขต 4

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง-

อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการส่งมอบของไม่เกิน 90 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 590.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

---------------------------------