ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2552 บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 4 , หมู่ 10 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานประปาสกลนคร

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประจำปี 2552    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   2,210,000.- บาท เพื่อดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2552 บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 4 , หมู่ 10 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

      - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา  ขนาด  Ø  50  มม. , Ø 100 มม. , Ø 150 มม. , Ø160 มม. , Ø 250  มม.และ  Ø 300 มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  4,100 เมตร ในบริเวณพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        - 3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 945,600.- บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,364,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )