ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1

ตามมาตรฐาน มอก.165-2542 พร้อมขนส่งสำหรับสำนักงานประปาเขต 1-10                                            รวมจำนวน  17,015  เมตริกตัน

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1                     ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2542  พร้อมค่าขนส่งให้กับสำนักงานประปาต่างๆในสังกัดสำนักงานประปาเขต1-10 รวมจำนวน 17,015 เมตริกตันโดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอ  เพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1 			จำนวน       2,110	เมตริกตัน

2. สำนักงานประปาเขต 2 			จำนวน	     2,414	เมตริกตัน

3. สำนักงานประปาเขต 3 			จำนวน	        699	เมตริกตัน

4. สำนักงานประปาเขต 4 			จำนวน	     2,824	เมตริกตัน

5. สำนักงานประปาเขต 5 			จำนวน	        936	เมตริกตัน

6. สำนักงานประปาเขต 6 			จำนวน	     3,208	เมตริกตัน

7. สำนักงานประปาเขต 7 			จำนวน	     2,867	เมตริกตัน

8. สำนักงานประปาเขต 8 			จำนวน	     1,127	เมตริกตัน

9. สำนักงานประปาเขต 9 			จำนวน	        555	เมตริกตัน

10.สำนักงานประปาเขต 10			จำนวน	        275	เมตริกตัน

หมายเหตุ   จะประมูลราคาทั้ง 10 เขต หรือจะประมูลราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน

มอก.165-2542  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

มอก.	หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-2-/รุ่น...

รุ่น	หมายถึง สารส้มที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาด

เดียวกันที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาในสังกัดสำนักงาน          ประปาเขต 1-10ของ กปภ. จำนวน  17,015  เมตริกตัน พร้อมขนส่งไปยังสำนักงานประปาต่างๆ ในสังกัดสำนักงานประปาเขต 1-10 ตามแผนการส่งมอบ

2.2 เพื่อให้สารส้มที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.165-2542

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดในประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็น              ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ        ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นสารส้มอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.165-2542 ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 มีลักษณะเป็นก้อน                          ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ที่สามารถผ่านแร่ง 76.2 มิลลิเมตรได้หมด และต้องค้างบนแร่ง 4.75 มิลลิเมตร              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2 คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1 สารที่ไม่ละลายน้ำ 				ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.3

4.2.2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 			ไม่น้อยกว่า 2.8

-3-/4.2.3อะลูมินา...

4.2.3 อะลูมินา 		(คำนวณเป็น Al2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 16.0

4.2.4 เกลือแอมโมเนียม 	(คำนวณเป็น NH3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.03

4.2.5 เหล็ก  (Fe) 				ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.1

4.2.6 โลหะหนัก 	(คำนวณเป็น Pb) 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 40

4.2.7 สารหนู 		(คำนวณเป็น As2O3)  	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 5.0

4.2.8 แมงกานีส 	(Mn) 		  		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 50

4.3 การบรรจุ

4.3.1ให้บรรจุสารส้มก้อนในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียวคงทนไม่ฉีกขาดง่ายในการขนส่งและเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารส้มมีน้ำหนักสุทธิถุงละ 25 กิโลกรัม และ               ที่ถุงสารส้มจะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสารส้มที่ผลิตด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสารส้มในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4 เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารส้มทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 วัน เดือน ปีที่บรรจุ

4.4.3 ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.5 การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

4.5.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสารส้มที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นๆไป โดยสารส้มแต่ละรุ่น (Lot.) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 เมตริกตัน โดยผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุกๆ 500 เมตริกตันต่อจำนวน 1 ตัวอย่าง              การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุดๆละ  ประมาณ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละ เท่าๆกัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลง ลายมือชื่อกำกับไว้ที่ ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละ ส่วนอีก 1 ส่วน ผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้ซื้อและผู้ขาย          ต้องร่วมกันนำตัวอย่าง ไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่ผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และ

-4-/4.5.2ในกรณี...

ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขาย ทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สารส้มให้ กปภ.

4.5.2ในกรณีที่สารส้มมีอะลูมินาน้อยกว่าที่กำหนด (16%) และผู้ซื้อยอมรับสารส้มนั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสารส้มลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินาที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสารส้มต่อเมตริกตันที่ตกลงซื้อขายกัน

4.5.3 หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สารส้มปรากฏผลคุณลักษณะทั่วไปและทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก.165-2542  กปภ.จะหักค่าเสียหายจากค่าสารส้มที่ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสารส้มของ Lot. นั้นในงวดถัดไป

4.5.4 ผู้ขายจะต้องมีสารส้มที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีสำรองไว้  ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า  30  เมตริกตัน

4.6 การทดสอบ

ให้อ้างอิงตาม มอก.165-2542 ในหัวข้อการทดสอบ

5.ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

5.1 กปภ. สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

5.2ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารส้มติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาในแผนการส่งมอบ                     ของแต่ละสำนักงานประปาเขต

5.3 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารส้ม ตามจำนวนที่กำหนด และสถานที่ที่ กปภ. แจ้งไว้ในแผนการส่ง     มอบที่แนบ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

5.4 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ. ให้ผู้ขายจัดส่งสารส้ม ให้สำนักประปาต่างๆ ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสารส้มที่แนบ

5.5 กรณีที่ กปภ. ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจาก           ที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสารส้มที่แนบ โดย กปภ. จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ก่อนการส่งมอบ             ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

5.6 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารส้ม ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละ สำนักงานประปาเขต หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท(เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อจำนวนสารส้ม ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ 10 เมตริกตัน เศษของ 10 เมตริกตันให้คิดเป็น 10 เมตริกตัน การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้กปภ.ไม่มีสารส้มใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

5.7 การส่งมอบสารส้มที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็น หนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้ซื้อ ณ กองจัดหาด้วย

-5-/5.8กรรมสิทธิ์...

5.8 กรรมสิทธิ์แห่งสารส้มที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนส่งสารส้มตาม     แผนการสั่งจ่ายให้ผู้ซื้อ  เมื่อขนถ่ายลงในสถานที่สำนักงานประปาปลายทางของผู้ซื้อ  เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมทั้ง 10 เขต  เป็นเงิน  99,604,369.72  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   โดยจะแบ่งออกเป็น 10 เขต  ได้  ดังนี้

1. 	สำนักงานประปาเขต 1  	  9,866,149.00	บาท

2.	สำนักงานประปาเขต 2 	11,287,622.60	บาท

3.	สำนักงานประปาเขต 3  	  5,340,220.20	บาท

4.	สำนักงานประปาเขต 4	23,251,827.60	บาท

5.	สำนักงานประปาเขต 5  	  7,708,699.44	บาท

6.	สำนักงานประปาเขต 6  	15,240,566.40	บาท

7.	สำนักงานประปาเขต 7 	14,497,902.94	บาท

8.	สำนักงานประปาเขต 8 	   5,711,095.04       บาท

9.	สำนักงานประปาเขต 9	   4,531,075.50	บาท

10.	สำนักงานประปาเขต 10  	   2,169,211.00	บาท