บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    พิเศษ                              วันที่          22     ตุลาคม   2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาค

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค  ที่  559 / 2551  ลงวันที่  22  ตุลาคม 2551   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อส่งจ่ายน้ำ และปรับปรุงระบบผลิต  สำนักงานประปาอุดรธานี   ( ปีงบประมาณ 2552 )   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)  แห่งระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานจ้างเหมา โครงการงานวางท่อส่งจ่ายน้ำ และปรับปรุงระบบผลิต  สำนักงานประปาอุดรธานี   ( ปีงบประมาณ 2552 )   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายชัยฤทธิ์   จูสกุลวิจิตร์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายสุวิทย์ชัย   วิริยะประสพสุข)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนิษฐ์โรจน์   เตชะศิริยืนยง)

วิศวกร 6

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อส่งจ่ายน้ำและปรับปรุงระบบผลิต

สำนักงานประปาอุดรธานี   ( ปีงบประมาณ 2552 )

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี 2552  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  93,000,000 – บาท  ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการงานวางท่อส่งจ่ายน้ำและปรับปรุงระบบผลิต  สำนักงานประปาอุดรธานี   ( ปีงบประมาณ 2552 )   เพื่อการพัฒนาระบบผลิต – ส่งและจ่ายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

  - ระบบน้ำดิบ

- ซ่อมแซมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำดงเมือง (เดิม)  จำนวน 1 งาน

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำเรือเหล็ก และสะพานเหล็กทางเดิน จำนวน 1 งาน

- รื้อย้ายเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเดิม จำนวน  2 ชุด ไปติดตั้งที่โรงสูบน้ำเรือเหล็ก รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบส่งน้ำดิบ  พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบน้ำเรือเหล็ก

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำใหม่  จำนวน  2  ชุด  รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า,  ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบส่งน้ำดิบ  พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบน้ำเรือเหล็ก

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงสูบน้ำแรงต่ำ (เดิม)  จำนวน 1 งาน

- ขุดวางท่อส่งน้ำดิบใหม่ ขนาด Ø 200 มม.  จากบริเวณสะพานโรงสูบน้ำแรงต่ำถึงจุดเชื่อมประสานท่อน้ำดิบ PE เดิม เพื่อสูบส่งน้ำดิบไปโรงกรองน้ำดงเมือง

  - ระบบผลิต

    - สถานีผลิตน้ำดงเมือง

- ปรับปรุงประตู, รั้ว, ป้าย, เสาธง, ผังบริเวณสถานีผลิตน้ำดงเมือง และขุดลอกสระพักตะกอน

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานีผลิตน้ำดงเมืองทั้งหมด

- ปรับปรุงขุดวางท่อ และประสานท่อภายในบริเวณโรงกรองน้ำดงเมือง พร้อมติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ   จำนวน 1 งาน

- จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ  ขนาด 200 มม.  จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำ และถังตกตะกอนเดิมขนาด  100 ลบ.ม./ชม  เป็น 150 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 งาน

2../  3  ติดตั้งเครี่องสูบน้ำ...

-2-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงใหม่  จำนวน  2  ชุด  รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า,  ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบจ่ายน้ำในเส้นท่อและสูบขึ้นหอถังสูง  พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

- ปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 60  ลบ.ม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงถังน้ำใส ขนาด 200 ลบ.ม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า,  ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบจ่ายสารเคมี  และประสานท่อจ่ายสารเคมี

    - สถานีผลิตน้ำพันดอน

- ปรับปรุงถังตกตะกอนเดิมขนาด  200 ลบ.ม./ชม  เป็น 300 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. จำนวน 1 งาน

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง จำนวน 2 ชุด รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า,  ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบส่งน้ำ  พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

- ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบบอุลตร้าโซนิคที่สถานีผลิตน้ำพันดอน  จำนวน 1 ชุด

- ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีใหม่ จำนวน 4 ชุด

    - สถานีจ่ายน้ำโนนสูง-น้ำคำ

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงถังน้ำใสเดิม พร้อม ติดตั้งระบบอัตโนมัติควบคุมระดับน้ำภายในถังน้ำใส  จำนวน 1 งาน

- ประสานท่อภายในสถานีจ่ายน้ำโนนสูง-น้ำคำ  จำนวน 1 งาน

  - ระบบจ่ายน้ำ

- ขุดวางท่อส่ง - จ่ายน้ำ  ขนาด 400 มม.  เพื่อส่งจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำพันดอนไปยังสถานีจ่ายน้ำโนนสูง-น้ำคำ   จำนวน 1 งาน

3./  3. คุณสมบัติ...

-3-

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-4 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ.วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 365 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     99,500,000.-  บาท   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )