ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน  อ.ชนบท   จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชนบท  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Auction )

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ได้งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2552  วงเงินงบประมาณ  3,745,000.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อก่อสร้าง  งานโครงการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน  อ.ชนบท   จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชนบท  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำและจัดหา (งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.)

- ทำการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง  พร้อมทำการเชื่อมประสานท่อระหว่างถังน้ำใสใหม่กับถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.เดิม และทำการการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน.

2.2 งานที่ต้องจัดทำและจัดหา (งานประสานท่อภายใน)

- ทำการวางท่อ S 300 มม. ชนิดใต้ดินจากจุดประสานหน้าอาคารผลิต 150 ลบ.ม./ชม.เข้าบ่อผสมคลอรีนและถังน้ำใสก่อสร้างใหม่,ทำการก่อสร้างบ่อคสล.พร้อมติดตั้งชุดผสมคลอรีนจำนวน 1 ชุด และวางท่อจ่ายคลอรีนใหม่จากถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.(เดิม)มายังถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.ก่อสร้างใหม่ ,ทำการซ่อมถนนทางเท้า และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

2.3 งานที่ต้องจัดทำและจัดหา(งานก่อสร้างถนนคสล.)

- ทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร

3.คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

2../ 3.5 เป็นผู้รับจ้าง

-2-

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ปปข.6 จะต้อง

พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงาน

ก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวด

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  210  วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,682,940.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------