ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด  50 มม. - 300 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ 5,687 เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบท่อ,ล้างท่อ  บริเวณจากโรงกรองน้ำสมเด็จถึงพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด  50 มม. - 300 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ  7,177 เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบท่อ,ล้างท่อ ภายในบ้านบอน  หมู่ที่ 3,6,7,8  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1-5

ทั้งนี้ ปปข.6 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 18,015,590.-บาท (เงินสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว