ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1,2,7  ตำบลหนองบัวใหญ่   อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานประปาจัตุรัส

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1,2,7  ตำบลหนองบัวใหญ่   อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานประปาจัตุรัส      ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางและเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด Ø 40 มม. - Ø 250 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ มีความยาวรวม โดยประมาณ 8,541 เมตร  ภายในบริเวณบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1,2,7  ตำบลหนองบัวใหญ่   อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานประปาจัตุรัส

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,000,044.- บาท    และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ      ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   5,000,110.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------