ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างโรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม/ชม บ่อแบ่งน้ำปรับปรุงระบบผลิตน้ำ และอาคารต่าง ๆ หน่วยบริการพังลา สำนักงานประปาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2552 เป็นงบอุดหนุนรัฐบาล  วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  9,500,000.- บาท เพื่องานก่อสร้างโรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม/ชม และบ่อแบ่งน้ำปรับปรุงระบบผลิตน้ำ และอาคารต่าง ๆ หน่วยบริการพังลา สำนักงานประปาสะเดา                  อ.สะเดา  จ.สงขลา จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                             (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

-  ปรับพื้นที่ ตอกเสาเข็ม และเทพื้น คสล ถังน้ำใสขนาด 1000 ลบ.ม ตามแบบเลขที่ สข.3/150 และแบบมาตรฐานที่ SD 008-0013 ก03 ขนาด 20.00*20.00*3.00 ม.ไม่มี SUMP แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างผนังคอนกรีต ถังน้ำใสขนาด 1000 แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1000 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 50737-09) แล้วเสร็จ

- ประสานระบบท่อภายในบริเวณ พร้อมทดสอบ แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 3/150 แผ่นที่ 3/6

- ถมดินปรับระดับบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ สข.3/150 แผ่นที่ 2/6

- ก่อสร้างตะแกรงดักขยะบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ สข.3/150              แผ่นที่ 5/6

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KA พร้อมประสานระบบไฟฟ้าแรงสูงถายนอก และระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้

- ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1000 ลบ.ม. บ่อแบ่งน้ำ ปรับปรุงระบบผลิตน้ำและอาคารต่าง ๆ หน่วยบริการพังลา สำนักงานประปาสะเดา แล้วเสร็จ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    9,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..