ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบ  สำนักงานประปาแก้งคร้อ (หน่วยบริการนาหนองทุ่ม)   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบ  สำนักงานประปาแก้งคร้อ (หน่วยบริการนาหนองทุ่ม)    อำเภอแก้งคร้อ      จังหวัดชัยภูมิ     ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด  300 มม. - 400 มม.  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  จากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าข้ามถึง หน่วยบริการนาหนองทุ่ม     สำนักงานประปาแก้งคร้อ       อำเภอแก้งคร้อ      จังหวัดชัยภูมิ        ความยาวรวมโดยประมาณ 6,547 เมตร

2.2 งานอาคาร

5.1   เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)   จำนวน  1  หลุม

5.2  ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแพลอย จำนวน 1 ลำ

5.3  ทำการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.

5.4  ทำการก่อสร้างสะพานเหล็กเชื่อมโรงสูบน้ำแพลอย

5.5   ทำการประสานท่อบริเวณโรงสูบน้ำแพลอย

5.6   ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแพลอย

5.7   ทำการขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยท่าข้าม

5.8  ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ขนาด, จำนวน  ตามแบบแปลน

5.9   ทำติดตั้งโบล์วออฟ ขนาด,จำนวน  ตามแบบแปลน

5.10 ทำการติดตั้งแอร์วาล์ว  พร้อมบ่อ  ค.ส.ล.  ขนาด,  จำนวน  ตามแบบแปลน

5.11  ทำการก่อสร้างเสา ค.อ.ร.รับท่อ S 400 มม.ชนิดบนดินพร้อมตุ๊กตารับท่อครบชุด

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

…/2

-2-

3.3   ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

3.4  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น1-5  ทั้งนี้ ปปข.6 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 19,760,700.-บาท (เงินสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว