ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2552 (งบอุดหนุน) หมู่ที่ 4,5 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประปาขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2552 วงเงินงบประมาณ     2,200,000.- บาท (เงินสองล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือ 2,354,000.- บาท (เงินสองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2552 (งบอุดหนุน)         หมู่ที่ 4,5 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประปาขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ขนาด Ø 160 มม. (PN.6.3 )  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  2.090 กม.  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ขนาด Ø 160 มม. (PN.10 )  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  0.015 กม.  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ขนาด Ø 110 มม. (PN.6.3 )  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  1.030 กม.  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ SDR 13.5 ขนาด Ø 50 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  0.228 กม.  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงาน    ประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์        ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 941,600.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,354,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)