ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาเมืองพล  อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น    สำนักงานประปาเมืองพล

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาเมืองพล  อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น    สำนักงานประปาเมืองพล  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด  50 มม. - 250 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ5,422 เมตร ประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบท่อ,ล้างท่อ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น   สำนักงานประปาเมืองพล

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด  50 มม. - 200 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ5,419 เมตร ประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบท่อ,ล้างท่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล  จ.ขอนแก่น   สำนักงานประปาเมืองพล

- ทำการจัดหาและติดตั้ง Combination Air Valae ขนาด  100 มม. ในท่อเมนเดิม PVC.  300,400 มม. จำนวน 5 ชุด พร้อมบ่อ แอร์วาล์ว คสล. จำนวน 5 บ่อ ติดตั้งในท่อเมนเดิมของสำนักงานประปาเมืองพล อ.พล  จ.ขอนแก่น

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา

3.5  ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,210,640.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 8,026,600.-บาท (เงินแปดล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว