ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาลพบุรี อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2552 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 364,090,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาลพบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำพิบูลสงคราม 2

- จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและระบบระบายน้ำภายในบริเวณสถานี                     	  ผลิตน้ำ

-      ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม./ชม.			จำนวน   1	ถัง

-      ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.			จำนวน   1	โรง

-      ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 2,500 ลบ.ม.				จำนวน	 1	ถัง

-	  ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 10.50x36.00 ม.		จำนวน    1	หลัง

-     จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-     ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง(งานเครื่องสูบน้ำและเครื่องตันกำลัง)

-     จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี

-	    จัดหาและติดตั้งระบบปิด-เปิดประตูน้ำด้วยลม(นิวเมตริกส์)

-     ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

-      จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำระยะไกล

-      ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

-	  ก่อสร้างบ่อผสมเร็วและบ่อแบ่งน้ำ

-	  ก่อสร้าง สระพักตะกอน,รางระบายตะกอน, กำแพงกันดิน, ถนน, ปรับบริเวณ และงานอื่น ๆ

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีสูบน้ำดิบโคกกระเทียม

- จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ

-	 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

- ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , ประตูและงานอื่นๆ

2.3 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  700มม. ความยาวรวมประมาณ  40,000  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.เมือง  จ.ลพบุรี  และบริเวณใกล้เคียง

2.4  งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้     เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   500  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   389,200,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)