ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปี 2552  งานปรับปรุงเส้นท่อ วงเงินงบประมาณ  3,656,000.-บาท (เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย

-  ถนนสถิตนิมานกาล จากสามแยกถนนหลวง ถึงจุดดันลอด ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

-  ถนนอุทุมพร,ถนนสถิตนิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

-  ถนนสุวรรณวารี , ถนนริมมูล  ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

-  ถนนราษฎรบำรุง จากซอยบ้านพักตำรวจ ถึงถนนริมโขง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ                           660    เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ                             77    เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		1,413	เมตร

- วางท่อ S Ø 200  มม.  ชนิดบนดิน                                                           88	เมตร

- วางท่อ S Ø 200  มม.  ชนิดใต้ดิน                                                            14    เมตร

- วางท่อ S Ø 300  มม.  (ท่อปลอก)                                                          111    เมตร

- วางท่อ GS  Ø 100  มม. ประเภท 2   ความยาวประมาณ                          66     เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 802/5-52,802/6-52,802-2/1-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานปรับปรุงเส้นท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,462,400.00 .-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

3,656,000.00-บาท  (เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**********************