ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปารัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้รับงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ประจำปี 2552 งานปรับปรุงเส้นท่อวงเงินงบประมาณ  5,046,120.-บาท (เงินห้าล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  แล้ว เพื่อทำการจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปารัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ประกอบด้วย

-  ถนนศรีรัตน์(ด้านตะวันออก) จากถนนบ้านหม้อ ถึง ถนนศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

-  ถนนศรีรัตน์(ด้านตะวันตก) จากหน้าสำนักงานประปารัตนบุรี ถึงถนนศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

- วางท่อ PVC Ø 100  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		1,210	เมตร

- วางท่อ PVC Ø 300  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		1,331	เมตร

- วางท่อ PB  Ø 50  มม.   SDR.13.5   ความยาวประมาณ	                778	เมตร

- วางท่อชนิดอื่นๆ ตามแบบเลขที่ 816/6-52 , 816/7-52

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 816/6-52,816/7-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานปรับปรุงเส้นท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 2,018,448.00 .-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

5,046,120.00-บาท  (เงินห้าล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**********************