ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาละหานทราย  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ประจำปี 2552  งานปรับปรุงเส้นท่อ  งบประมาณ  5,439,000.-บาท (เงินห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาละหานทราย  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วย

-  ทางหลวงหมายเลข 348 (ขวาทาง) ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

-  ถนนบ้านสุขสำราญ จาก  สนง. ประปา ถึงโรงสูบน้ำแรงต่ำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		2,863	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ		   866	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ                         1,690	เมตร

-  ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 813-1/12-52,813-3/9-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 2,175,600.00 .-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

5,439,000.00-บาท  (เงินห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

***********