ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปากันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปี 2552  งานปรับปรุงเส้นท่อ

วงเงินงบประมาณ  2,174,000.-บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว   เพื่อทำการจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปากันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย

-   ถนนสุขาภิบาล 3  ม.10,11 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

-   ถนนสินประดิษฐ์ ฝั่งทิศเหนือ จากสี่แยกไฟแดง ถึงสี่แยกศาลหลักเมือง ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

- วางท่อ PB  Ø 50  มม.  SDR 13.5  ความยาวประมาณ                      465       เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ		690	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		736	เมตร

- วางท่ออื่นๆ ตามแบบเลขที่  818/9-52,818/10-52

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 818/9-52,818/10-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 869,600.00 .-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,174,000.00-บาท  (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**********************