ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ปี

2550-2554  กปภ.จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่   กรุงเทพมหานคร   เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลหลัก

- ขอบเขตของงาน

2.1    ก่อสร้าง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นอาคาร 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,800   ตารางเมตร

2.2   จัดหาติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ประกอบด้วย งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA

งาน UPS-A 60 KVA /Battery Backup งานเดินสายเมนไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง   ตู้สวิทช

ตู้สวิทช์  ตู้สวิทช์ควบคุม0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ควบคุม  งานระบบป้องกันฟ้าผ่า  งานระบบรองรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบโทรศัพท์

งานระบบ Environment Monitoring System   งานระบบ Fire Alarm System งานระบบ

ดับเพลิง  งานระบบ Access Control งานระบบ CCTV  ระบบ MATV

2.3    จัดหาและติดตั้งงานระบบสำหรับศูนย์ข้อมูล   ประกอบด้วย ระบบพื้นยกสำเร็จรูป  ระบบ

ตรวจจับน้ำรั่วซึม  ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้นสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

2.4   จัดหาและติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับอาคาร

2.5   จัดหาและติดตั้งระบบลิฟท์  ห้องสำรองไฟฟ้า และงานโยธาบริเวณอาคาร

2.6   จัดหาและติดตั้งห้องมั่นคง (Strong Room)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

3.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้เข้าร่วมไม่เกิน 3 ราย และ/หรือถ้าไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) ได้ในวันยื่นซองประมูล จะต้องมีหนังสือรับรอง หรือบันทึกความเข้าใจการร่วมค้า จากผู้มีอำนาจทุกนิติบุคคล และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจดทะเบียนร่วมค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามในสัญญา

3.2  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.8

3.4  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  	ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

3.6    ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และยื่นแสดงผลงานในงานจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมูลค่าทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

“งานจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์” ในที่นี้ หมายถึงงานประเภทต่างๆตามขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  ได้แก่

- งานก่อสร้างอาคาร ที่มีลักษณะการใช้งานเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์ข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมงานจัดหาติดตั้งระบบหลักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้าสำรอง และงานระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

- งานระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย

- งานระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารสำหรับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย

ผู้เสนอราคาสามารถยื่นแสดงผลงานประเภทใดประเภทหนึ่งที่ระบุข้างต้น ที่มีมูลค่าไม่ต่ำ

กว่า 20 ล้านบาท   หรือ หลายประเภทตามที่ระบุข้างต้น รวมกันแล้วมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในวรรคแรกของข้อ 3.6 ด้วย

3.7     ผลงานในข้อ 3.6 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการในต่างประเทศผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดขอบเขตของผลงานที่ได้ทำมา  โดยมีการชี้แจงและอ้างอิงถึงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ในกรณีที่ กปภ.ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้  แล้วแต่กรณี

3.8    ผู้เสนอราคาหรือผู้ร่วมเสนอราคา ที่ใช้ผลงานที่เคยทำร่วมกับผู้อื่นในรูปกิจการร่วมค้าหรือปฏิบัติงานร่วมกันในผลงานนั้นๆ  จะต้องนำหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองตัวจริงจากคู่สัญญาของผู้ว่าจ้างของงานที่ปฏิบัติร่วมกันมาแสดง

3.9    กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้

3.9.1  กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำเสนอผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.9.2  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ กปภ. และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

- ระยะเวลาในการดำเนินการ    ไม่เกิน  360  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    เป็นเงิน ....75,300,000................บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

------------------------------------------------------------------