ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2552 (งบอุดหนุน) หมู่ที่ 1 ถนนนรา-สระเกศ ตำบล

ตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2552 วงเงินงบประมาณ

2,250,000.- บาท (เงินสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,407,500.- บาท (เงินสองล้านสี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2552 (งบอุดหนุน) หมู่ที่ 1 ถนนนรา-สระเกศ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ PB ø 50 มม. SDR 13.5 ความยาว

รวมทั้งสิ้นประมาณ 0.200 กม. อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

2.2 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ø 110 มม. PN 6.3 ความ

ยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 0.550 กม. อำเภอ เกาะสมุย  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

2.3 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ø 160 มม. PN 6.3 ความ

ยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.730 กม. อำเภอ เกาะสมุย  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 963,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,407,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)