ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ น.บ้านกรวด สำนักงานประปาละหานทราย (น.บ้านกรวด)

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดำเนินการตามปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2552  วงเงินงบประมาณ 12,300,000 -บาท (เงินสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา   งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ   น.บ้านกรวด     สำนักงานประปาละหานทราย  (น.บ้านกรวด)

ในสังกัด   ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ติดตั้ง และก่อสร้างวางท่ออุปกรณ์แล้วเสร็จ  ดังต่อไปนี้

2.1   ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 05/133-134 และแบบเลขที่ 813-2/01-52

2.2   ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 800/92 และแบบเลขที่ 813-2/01-52

2.3   วางท่อภายในบริเวณหน่วยบริการบ้านกรวด ตามแบบเลขที่ 813-2/02-52

2.4   วางท่อน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 813-2/03-52

2.5   จัดหาและติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ม.12(1)-(2)/2 และแบบเลขที่ 813-2/02-52

2.6   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 813-2/04-52

2.7   จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 813-2/05-52

2.8   จัดหาและติดตั้งหีบนิรภัย ตามแบบเลขที่ กปช.(442)09-09/4

2.9   ก่อสร้างรางระบายตะกอน ตามแบบเลขที่ SD14-071 และแบบเลขที่ 813-2/01-52

2.10 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 813-2/06-52

2.11 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงเก็บ-จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 813-2/07-52

2.12 จัดหาและเปลี่ยนฟุตวาล์ว ø 300 มม. เครื่องสูบน้ำล้างกรอง (เดิม)

2.13 จัดหาและเปลี่ยนประตูน้ำปีกผีเสื้อ ø 250 มม. ท่อน้ำล้างกรองโรงกรองน้ำเดิม

2.14 อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.15  การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

ก.  มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 01-2550 (งานก่อสร้างทั่วไป)

ข.  มาตรฐานงานก่อสร้าง  กปภ. 02-2550 (งานวางท่อ)

ค.  มาตรฐานงานก่อสร้าง  กปภ. 03-2550 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง)

ง.  มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 04-2550 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

จ.  มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 05-2550 (งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี)

ฉ. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550 กปภ.

ช. มาตรฐานงานก่อสร้างงานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ มยธ. 101 – มยธ. 106 ( ปี 2533)

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประปาเขต 8

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ

วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5   เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน  240  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  13,161,000.-  บาท (เงินสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………