ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)     ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2552   เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้   วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 561.397 ล้านบาท   เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี   กปภ. จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   โดยสังเขปดังต่อไปนี้

        - 2.1 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำ(วัดชัยสิทธาวาส)

              - -	เจาะสำรวจชั้นดิน					จำนวน    3	หลุม

-	ก่อสร้าง ถังตกตะกอน ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม			จำนวน    2	ถัง

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด  2,000 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างถังน้ำใส 10,000 ลบ.มและโรงสูบน้ำ 10.00 x 32.00	จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างหอถังสูง  500 ลบ.ม			จำนวน    1	ถัง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมีขนาด 10.50 x 36.00 ม.		จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างบ่อผสมและแบ่งน้ำ			จำนวน    1	บ่อ

-	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างระบบสูบน้ำย้อนกลับ			จำนวน	  1	ระบบ

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้ง วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ (วัดไก่เตี้ย)

-   เจาะสำรวจชั้นดิน						จำนวน	1	หลุม

และงานอื่นๆตามข้อกำหนด

-		ก่อสร้างอาคารสูบน้ำแรงต่ำ				จำนวน	1	หลัง

-		ก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า			จำนวน	1	หลัง

-   จัดหาและติดตั้ง วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้ง วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.3 งานวางท่อ

2.3.1 จัดหาและวางท่อน้ำดิบ HDPE ท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์ท่อต่างๆขนาด 900  มม. ความยาวรวมประมาณ   3,000  ม.

2.3.2 จัดหาและวางท่อจ่ายน้ำ HDPE ท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด 160-1,000 มม. ในบริเวณพื้นที่อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  และบริเวณใกล้เคียง ความยาวรวมประมาณ 40,400  ม.

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

- ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

              - - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

              - ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้าง

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  720  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   600,690,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)