บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่                ธันวาคม    2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  586  / 2551     ลงวันที่   26   พฤศจิกายน    2551     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552  เขตเทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประปาอุดรธานี  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552  เขตเทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประปาอุดรธานี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายไพฑูรย์  สุธรรมมา  )

หัวหน้างาน 8 งานแผนที่แนวท่อ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย )

วิศวกร 4

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจักรพันธุ์  จาตุรวงศา  )

ช่างโยธา 4

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552

เขตเทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานประปาอุดรธานี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2552    งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   5,200,000.- บาท  เพื่อดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2552  เขตเทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประปาอุดรธานี  เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   โดยวางท่อพีวีซี.  Ø 100 มม., Ø 150 มม. Ø 200 มม. ชั้น 8.5  ท่อปลอก GS Ø 6”, S Ø  250 มม., S Ø 300 มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  8,528 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ   บริเวณเขตเทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประปาอุดรธานี

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,225,600.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		5,564,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )