##### ร่างTOR.

# การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารประกวดราคา

งานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับ

สำนักงานประปาเขต 3

# สารบัญ

หัวข้อเรื่อง						หน้า

1.  เงื่อนไขและรายละเอียด  					 3 - 9

2.  ขอบเขตของงาน 						10-14

3.  แบบหนังสือค้ำประกัน  สัญญาค้ำประกันซองเสนอราคา			15-16

เงื่อนไขและรายละเอียด

งานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “กปภ.”    มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงท่อประปา และติดตั้งระบบจ่ายน้ำ โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมติดตั้งเครื่องวัด ระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ติดตั้งระบบรับข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย DMA พร้อมทั้งฝึกอบรมให้กับพนักงานของ กปภ.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.  เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขและรายละเอียด

ก.  ขอบเขตของงาน  (TOR)

ข.  ใบเสนอราคา

ค.  แบบหนังสือค้ำประกัน

ง.  หลักประกันซองเสนอราคา

2.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล   (Consortium หรือ  Joint Venture)   ก็ได้  ที่มีใบรับรอง มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีผลงานแล้วเสร็จในด้านการบริหารงานวางท่อประปา ,ปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา และติดตั้งระบบจ่ายน้ำ โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) ในระบบท่อประปาในประเทศไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กปภ.

2.3 กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ  Joint Venture)   นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งในกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium หรือ  Joint Venture)   จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศนี้

2.4 มีผลงานการบริหารงานวางท่อ ,ปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา และติดตั้งระบบจ่ายน้ำ โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) ในระบบท่อประปาในประเทศไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (หรือตามข้อ 2)  ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย  ภายในกำหนดระยะเวลา  5 ปีที่ผ่านมา

2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ   แนบมาพร้อมกับข้อเสนอดังนี้

3.1   ส่วนที่  1    ข้อเสนอด้านคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

* ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

##### นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

* บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วม

(4)  ในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอ ซึ่งลงนามร่วมกัน    ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคล    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    และจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

(5)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(6)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(7) บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา ตามแบบฟอร์มที่กปภ.กำหนดพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขา       โยธา       .

ตาม  พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ. 2505  ตามแบบในข้อ  1.8 ตามประกาศฯ

(8)  หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐานจำนวน          1,155,000          บาท  (       หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน            ) โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

8.1  เงินสด

8.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

8.3   หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4  ตามประกาศฯ

8.4   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 ตามประกาศฯ

8.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ.จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

3.2   ส่วนที่  2   ข้อเสนอเอกสารทางด้านเทคนิค   เป็นไปตาม   TOR

ผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิค ตามประกาศ ฯ และ TOR จึงมีสิทธิเสนอด้านราคา

4.  การยื่นซองข้อเสนอ

4.1   เอกสารข้อเสนอประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

4.1.1   ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.1.2   ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.1.3   ข้อเสนอทางด้านราคาเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง ประมูลงานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

4.2 เอกสารข้อเสนอจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย    พร้อมทั้งมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกครั้ง

4.3	เอกสารข้อเสนอจะต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน  แต่ละส่วนจะต้องบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิด  โดยให้มีต้นฉบับจำนวน 1 ชุด  และสำเนาอีก 3 ชุด  พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า “ต้นฉบับ"” และ “สำเนาชุดที่ 1, 2, 3”  หากมีข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนามีข้อขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

  - กำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นไปตามประกาศ ฯ

เอกสารข้อเสนอจะต้องระบุไว้หน้าซองหรือกล่องที่หนึ่งว่า  “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ”  และหน้าซองหรือกล่องที่สองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” งานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

4.5	สถานที่ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่สำนักงานประปาเขต 3   การประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่ 128   ถนนแสงชูโต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

- ระยะเวลาของสัญญา

## ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

6.  การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

6.1  กปภ. จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการ กปภ. ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่ 70(เจ็ดสิบ)คะแนนทุกราย จะได้รับสิทธิที่จะเสนอราคา ตามประกาศฯ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีดังนี้

6.1.1  เกณฑ์ตัดสินผ่านการพิจารณา

(1)	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติและมีหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุในเงื่อนไข และรายละเอียดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

(2)  คะแนนในการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมเป็น 100 คะแนน  ประกอบด้วย

(2.1)	 ประสบการณ์ของบริษัท (ย้อนหลัง 5 ปี)  	30  คะแนน

(2.2)	 แผนภูมิขององค์กร  			 5   คะแนน

(2.3)	บุคลากร				20  คะแนน

(2.4)   วิธีการดำเนินงาน 			45  คะแนน

คะแนนรวม 	100 คะแนน

เกณฑ์คะแนนผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค กำหนดที่ 70 คะแนน

6.2	กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือกก็ได้  โดยถือผลประโยชน์ของ กปภ. และประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นที่สุด จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

7.  ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาให้เป็นไปตามประกาศ ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)  และจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารใบเสนอราคา แนบท้ายเงื่อนไขและรายละเอียด  หากฉบับใดมีความบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  อาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการคัดเลือกได้

7.1	ผู้ยื่นเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

(1) ไม่เสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา  พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย  และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน

(2)	มีข้อความเป็นเท็จ หรือปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

(3)	ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา

(4)	ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

(5)	ไม่ได้เสนอหลักประกัน  หรือสัญญาค้ำประกันซองของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

7.2	ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

(1)	มีการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือที่ กปภ. กำหนดไว้

(2)	ไม่มารับเอกสารเพิ่มเติมก่อนเวลายื่นข้อเสนอ

(3)	ไม่ได้ลงชื่อกำกับ  หรือประทับตราเอกสารในส่วนที่ต้องการ

(4)	ไม่กรอกราคารวมที่ยื่นเสนอ หรือราคารวมแต่ละรายการให้ครบถ้วน

7.3  ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

7.4 ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย ประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญๆของงานที่ทำ

8.  การทำสัญญาจ้าง

8.1	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญากับ กปภ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ กปภ. แจ้งให้ทราบ  ในการทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญา  อัตราร้อยละสิบ (10 %) ของวงเงินค่างานทั้งสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

8.1.1	หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ กปภ.

8.1.2	พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และหลักฐานการเงินสำหรับค้ำประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  หลังจากที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.2 ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา โดย กปภ. สงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ 	แต่ต้องบอกกล่าวให้ ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน โดย ผู้รับจ้าง  ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างในข้อ8.1  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องส่วนของงานก่อสร้างหรือติดตั้ง เช่น งานวางท่อ งานเปลี่ยนท่อ และงานโยธาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจากวันที่ สิ้นสุดสัญญา  โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

10.1  สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้  เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ กปภ. เสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ กปภ.  ซึ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นและมีหลักฐานถูกต้องที่เชื่อถือได้

10.2	  ในกรณีที่ กปภ. มีความจำเป็นไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดเดิมได้ และเลื่อนไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไข และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ กปภ. แต่หากผู้ยื่นข้อเสนอได้ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปนี้ และผู้ยื่นข้อเสนอได้จะถือเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาออกไปมิได้ไม่ว่าเหตุใด ๆ

10.3  กปภ. สงวนสิทธิที่จะขยายหรือปรับปรุงระบบท่อที่มีอยู่เพื่อให้ได้ระบบท่อที่สมบูรณ์ทางชลศาสตร์ของสำนักงานประปาที่อยู่ในระหว่างสัญญาจ้าง  โดย กปภ. จะออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองทั้งหมด  ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการนี้  จะไม่เกี่ยวกับวงเงินค่าจ้างของสัญญาแต่ประการใด

ขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference)

งานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค

----------------------

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบจ่ายน้ำ โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมติดตั้งเครื่องวัด ระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นที่ย่อย DMA และออกแบบติดตั้งระบบรับข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย DMA พร้อมทั้งการปรับปรุงท่อประปา รวมทั้งฝึกอบรมให้กับพนักงานของ กปภ.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำจำกัดความ

“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายถึงนิติบุคคลตามประกาศเชิญชวนข้อ 1 ที่ยื่นข้อเสนอโดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

“บริษัท”  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการงานจ้างลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

“สัญญา”  หมายถึง  สัญญาจ้างงานจ้างลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ. กับบริษัท และเอกสารแนบท้ายหรือตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

“ข้อเสนอ”  หมายถึง  เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้ ตามประกาศเชิญชวน

“กปภ.”  หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)”  หมายถึง  ข้อกำหนดขอบเขตของงาน สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

- ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการในงานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ. จะต้องดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ

และติดตั้งระบบ DMA โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. 	ติดตั้งระบบเครื่องวัดในแต่ละ DMA ตามแบบเลขที่ สพ.52-005/1-19 ซึ่งประกอบด้วย มาตรวัดน้ำ ระบบวัดแรงดันน้ำ เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) ตามแบบมาตรฐานของ กปภ. โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ.กำหนด

2.	ติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละ DMA และระบบรับข้อมูลจากทุก DMA ตามแบบเลขที่ สพ.52-005/1-19 โดยระบบส่งและระบบรับข้อมูลต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ.กำหนด และระบบส่งข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยัง ป.สุพรรณบุรี ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสถานที่ กปภ.จะกำหนดให้ภายหลัง

3.  ปรับปรุงและเปลี่ยนท่อประปาตามแบบเลขที่ สพ.52-005/1-19

4.  ทดสอบระบบจ่ายน้ำแต่ละย่อย DMA (District Metering Area)  ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้สมบูรณ์ (Zero Test) และหาค่าน้ำสูญเสียในแต่ละ DMA รายงาน กปภ.

5.	ทดสอบพื้นที่ย่อย DMA ภาคสนาม ให้สามารถใช้งานได้จริงโดยไม่กระทบต่อระดับแรงดันน้ำในเส้นท่อบริการของผู้ใช้น้ำ

7.	งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นที่ย่อย DMA เช่น การติดตั้งประตูน้ำ (Boundary Valve or Circulating Valve)  เป็นต้น

8. จัดส่ง Final Report (รายละเอียดดู การส่งมอบงาน)

9. จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในลักษณะ on the job training ให้แก่พนักงาน กปภ.ไม่เกิน 10 คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ DMA และระบบ Hydraulic Model ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของบริษัทฯ ทั้งหมด

4. รายละเอียดและขอบเขตข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทบทวนรายงานและจะต้องทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อเสนอโดยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอเอง

ข้อเสนองานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาสุพรรณบุรี   จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

4.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Technical Proposal) ให้ประกอบไปด้วย

4.1.1 ประสบการณ์ด้านการปรับปรุงท่อประปา ,ติดตั้งระบบจ่ายน้ำ โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area)  หรือที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง

    - แผนภูมิขององค์กร  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  รวมทั้งการบริหารงาน  และการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม  ซึ่งแผนภูมิต่าง ๆ  จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

    - การบริหารงานและการกำหนดบุคลากร

- ชื่อ  ประวัติการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก (Key Personnels)

- การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

- จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน

    - แผนการดำเนินงานจะต้องประกอบด้วย รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำวิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานต่าง ๆ

4.2  ข้อเสนอทางด้านราคา  (Financial Proposal) ตามแบบฟอร์ม นส.1

4.2.1 ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

4.2.2 ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย ประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญๆ ของงานที่ทำ

5.  วิธีการจ่ายค่าจ้าง

5.1.  กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทเป็นแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน เมื่อบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ โดยบริษัทจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย เสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

5.1.1 งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานติดตั้งเครื่องวัดในแต่ละ DMA แล้วเสร็จ  คือ

1)  งานติดตั้งเครื่องวัด DMA พร้อมทั้งติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละ DMA ตามแบบกำหนด

2)  ทดสอบระบบจ่ายน้ำแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้สมบูรณ์ (Zero Test)

5.1.2  งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานปรับปรุงเส้นท่อแล้วเสร็จ คือ

1)  งานปรับปรุงเส้นท่อในแต่ละบริเวณตามแบบกำหนด

2)  ประสานมาตรผู้ใช้น้ำจนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

5.1.3  งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานแล้วเสร็จ คือ

1)  งานติดตั้ง Telemetering และระบบควบคุม

5.2  กปภ. จะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละสิบห้า (15 %) ของวงเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ให้แก่ผู้รับจ้างในวันเริ่มปฏิบัติงาน

5.3	การจ่ายเงินแต่ละครั้งรวมถึงครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้หลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

5.4 กปภ.จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

6.  การส่งมอบงาน

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานหลักที่จะดำเนินการพร้อมรายละเอียด    และเทคนิคการดำเนินการให้แก่ กปภ.เป็นภาษาไทย หลังจากวันที่ กปภ. ได้ออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายใน15 วัน

6.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำเดือน แสดงความก้าวหน้าของงานแต่ละรายการ เสนอให้ กปภ.

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Final Report หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา  ซึ่งประกอบด้วย

6.3.1 แบบการก่อสร้างจริง (As built Drawing)

6.3.2 รายงานผลการทดสอบ Zero Test ที่สมบูรณ์ ของแต่ละ DMA

6.3.3 แผนผังแสดงการแบ่งเขตจำหน่ายน้ำของแต่ละ DMA จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD

6.3.4 แผนการสำรวจหาท่อรั่วในการดำเนินการลดน้ำสูญเสีย (Step Test) ของแต่ละ DMA