ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2552 บ้านตาดอึ้ง  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานประปากุมภวาปี

1.  วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุน  ประจำปี 2552    โครงการปรับปรุงเส้นท่อ (ปีงบประมาณ 2552) วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,120,000.-  บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อบ้านตาดอึ้ง  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานประปากุมภวาปี เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์    ( e – Auction )

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา  ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 100 - พร้อมท่อปลอก  และท่อ PB Ø 50 มม. รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 4,000 เมตร  ในบริเวณพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำ  สำนักงานประปากุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี

- ประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมถึงท่อปรับปรุงใหม่ตลอดแนวท่อปรับปรุงพร้อมตัดท่อเมนเดิม

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        - 3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 907,200.- บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,268,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203/ พิเศษ      วันที่           ธันวาคม   2551

เรื่อง      รายงานผลการร่างขอบเขตของงาน ( TOR )  และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 652/2550  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2551   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  บ้านตาดอึ้ง  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานประปากุมภวาปี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ      ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน     และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ   ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้   ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ

ป.หนองบัวลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานประปาหนองบัวลำภู ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายจีระศักดิ์  จันพลา )

วิศวกร 5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายจตุภูมิ  จาตุรวงศา )

ช่างโยธา 3