ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

(ร่าง)

งานลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  มีความประสงค์จะจัดทำงานลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปา  ขอนแก่น  จังหวัด  ขอนแก่น  โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย  DMA  (District  Metering  Area)  พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จ่ายเข้าในแต่ละพื้นที่ย่อย  DMA  ติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นย่อย  DMA  ไปยังศูนย์รับข้อมูล  และติดตั้งระบบรับข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย  DMA  ที่ศูนย์รับข้อมูล  รวมทั้งฝึกอบรมให้พนักงานของ  กปภ.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  คำจำกัดความ

“ผู้ยื่นข้อเสนอ”  หมายถึง นิติบุคคลตามประกาศเชิญชวนข้อ  1  ที่ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

“บริษัท”  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานควบคุมน้ำสูญเสียสำนักงานประปา  ขอนแก่น  จังหวัด  ขอนแก่น

“สัญญา”  หมายถึง สัญญาจ้างงานลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาขอนแก่น  จังหวัด  ขอนแก่น ที่ได้ลงนามระหว่าง  กปภ.  กับบริษัทและเอกสารแนบท้ายหรือตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

“ข้อเสนอ”  หมายถึง เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้  ตามประกาศชวนเชิญข้อ  1.6

“กปภ.”  หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)”  หมายถึง ข้อกำหนดขอบเขตของงานสำหรับการยื่นข้อเสนอของ  กปภ.  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

3.  ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในภาคผนวก  1

4.  ข้อกำหนดของข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด  (Specification)  ของวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้  พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม  และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ  และประทับตรา (ถ้ามี)  ทุกครั้ง  ข้อเสนอประกอบด้วย  2  ส่วน  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกเป็น 2 ซองคือ

ส่วนที่  1  (ซองที่  1)  ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่  2  (ซองที่  2)  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน  ข้อ  1  ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

  - ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ให้ประกอบด้วย

    - บทสรุปของข้อเสนอ

    - วิธีการดำเนินงาน

- ความเข้าใจในเรื่อง  District  Metering  Area  (DMA)

- การสำรวจและการออกแบบ  DMA

- การทดสอบภาคสนามก่อนติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ  DMA

- ส่วนประกอบของเครื่องวัดและอุปกรณ์ติดตั้ง  DMA

(ให้แนบรายละเอียดและแค๊ตตาล๊อคที่จะใช้ด้วย)

- การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูล

- การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA

- การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล

- การบำรุงรักษาระบบ DMA

- การฝึกอบรมให้กับพนักงาน  กปภ.

4.2.3	การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงานบุคลากรประสบการณ์ของบุคลากรหลัก และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก  รวมทั้งแสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุนด้วย

    - แผนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย  งานที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จนแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ห้ามมิให้ระบุราคาค่าจ้างโดยเด็ดขาด  หากมีการเสนอราคาค่าจ้างในข้อเสนอทางด้านเทคนิค  จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - วิธีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  จะแสดงรายละเอียดในภาคผนวก 3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่  70  คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ทุกรายจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

5.  การจ่ายเงินล่วงหน้า

กปภ.จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงินร้อยละ  15  ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน  30  วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และบริษัทจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า  ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ  กปภ.ในภาคผนวก  10  ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้แก่ กปภ.ก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

กปภ.จะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ  20  ของเงินค่าจ้างที่บริษัทเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน  กปภ.จึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทแจ้งให้ทราบ

6.  การจ่ายเงินค่าจ้าง

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทตามผลงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จจริง  และได้รับ        การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่ กปภ.แต่งตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างมีรายละเอียดตาม     ภาคผนวก 4

7.  หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

7.1  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญากับ กปภ.ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ กปภ.แจ้งให้ทราบโดยใช้ร่างสัญญาในภาคผนวก 5

7.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ  5  ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในวันลงนามในสัญญา  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ  กปภ.  ในภาคผนวก 9  ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  และตั้งอยู่ในเขต   ประเทศไทย   โดยมีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญา  กปภ.  จะคืนหลักประกันนี้  เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

7.3  กปภ. จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาต /  อนุมัติแล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน  เช่น  การขออนุญาตติดตั้งระบบ  DMA  การวางท่อจ่ายน้ำประปา  เป็นต้น  โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ  กปภ.  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

8.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

8.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด หรือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้   ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ   ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคลหรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน  3  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

8.4  มีทุนจดทะเบียน หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  8,700,000.-บาท

8.5  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมในการยื่นข้อเสนอและการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย  กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ฯ  พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.6  ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  (DMA) และผลงานด้านการบริหารจัดการควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ   ที่มีผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า  10,000  ราย ซึ่งประสบการณ์หรือผลงานดังกล่าว จะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปี  นับถึงวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้  จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

8.7  ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

8.8   ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรณ์แสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

9. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   43,208,740.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

- ภาคผนวก

ภาคผนวกดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดขอบเขตของงาน  TOR

ภาคผนวก  1  ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก  2  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ภาคผนวก  3  การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ภาคผนวก  4  การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก  5  ร่างสัญญา

ภาคผนวก  6  ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาขอนแก่น

ภาคผนวก  7  แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

ภาคผนวก  8  แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันซอง

ภาคผนวก  9  แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ภาคผนวก  10  แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก  11  รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์  (Specification)

ภาคผนวก 1

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ.  จะต้องดำเนินการจัดทำงานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้

1. งานสำรวจออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1.1    สำรวจปรับปรุงแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำในระบบ GIS ตามมาตรฐานพจนานุกรมข้อมูลของ กปภ.ปี พ.ศ. 2551 และข้อมูลที่ถูกปรับปรุงใหม่นั้นต้องให้มีค่าระบบพิกัดเดียวกับแผนที่ ออโธร์สี (WGS 84) มาตราส่วน 1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการออกแบบ และการใช้งานของ  DMA

1.2    สำรวจออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสียโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อยDMA (District  Meter  Area)  จำนวน  17  DMA ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล  ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติม จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  กปภ. ก่อน

1.3    ทดสอบพื้นที่ย่อย  DMA  ภาคสนาม  ให้สอดคล้องกับการออกแบบ

1.4    ติดตั้งระบบเครื่องวัดในแต่ละ  DMA ซึ่งประกอบด้วย มาตรวัดน้ำ ระบบวัดแรงดันน้ำเครื่องบันทึก ข้อมูล (GSM Data  Logger)  ตามแบบมาตรฐานของ  กปภ.  โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดที่  กปภ. กำหนด

1.5    ออกแบบ  จัดหาและติดตั้งระบบรับข้อมูล  ระบบส่งข้อมูลแต่ละ  DMA และระบบรับข้อมูลจากทุก DMA โดยระบบส่งและระบบรับข้อมูล ต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ. กำหนด

1.6     จัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละพื้นที่ย่อย DMA

1.7    จัดหาชุดเครื่องตรวจสอบ DMA ซึ่งประกอบด้วย ชุด Data Logger (1 Pressure) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 10 ชุด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

1.8     จัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละพื้นที่ย่อย DMA

1.9     งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นที่ย่อย  DMA เช่น การติดตั้งประตูน้ำ เป็นต้น

1.10     ทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  (DMA) ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้

1.11    ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน โดยให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาประมาณ 15 วัน ก่อนลงมือดำเนินการ

/1.12  จัดฝึกอบรม...

-2-

1.12  จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในลักษณะ  on the  job  training  ให้แก่พนักงาน  กปภ. ไม่เกิน  20  คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน  4  เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ  DMA ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของบริษัทฯ ทั้งหมด กปภ.  จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้รับการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเท่านั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม ขอบเขตของงาน ข้อ 1. แล้วหากตรวจสอบแล้วพบว่า DMA ใดมีอัตราน้ำสูญเสีย มากกว่า 29 % ตัวแทนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือคัดเลือก  DMA ของสำนักงานประปาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   ให้เป็น DMA ตัวอย่างในการทำงานสำรวจท่อรั่ว     เมื่อดำเนินการแล้วต้องสามารถลดน้ำสูญเสียลงได้น้อยกว่า 25 % หากไม่สามารถดำเนินการลดน้ำสูญเสียได้น้อยกว่า 25 % ผู้รับจ้างจะยินยอมให้คิดค่าปรับเท่ากับอัตราส่วนที่น้ำสูญเสียเกิน 24.99 % คูณด้วยอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาขอนแก่นในปีงบประมาณนั้นคูณด้วยปริมาณน้ำขาย 30  วันใน DMA นั้น

- งานสำรวจท่อรั่ว งานทำ Step Test  งานซ่อม และปรับปรุงเส้นท่อ ของสำนักงานประปาขอนแก่น

ให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจท่อรั่ว และดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเส้นท่อ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  - จัดหาชุดเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว ซึ่งประกอบด้วย

2.1.1 ชุด Leak Listening Stick ครบชุด จำนวน 5 ชุด

2.1.2 ชุด Leak Noice Correlator ครบชุด จำนวน 1 ชุด

2.1.3 ชุด Geophone ครบชุด จำนวน 1 ชุด

2.1.4 ชุดเครื่องวัดอัตราการไหล อุลตร้าโซนิค แบบกระเป๋าหิ้วครบชุด จำนวน 1 ชุด

โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

  - ทำการสำรวจท่อรั่วและทำ Step Test ตามความจำเป็นโดยยึดตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน DMA

  - รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงแนวทางแก้ไขเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

  - จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ  2.2   กำหนดให้จัดทำแผนการปรับปรุงเส้นท่อเสนอต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ  SHOP DRAWING   ก่อนลงมือก่อสร้าง

  - จัดทำแผนในการซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  เสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดให้ทำการซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ต่างๆ

  - ในกรณีพบมีจุดรอยแตกรั่วในระบบจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาขอนแก่นรวมทั้งหน่วยบริการ และตัวแทนผู้ว่าจ้างได้สั่งให้ดำเนินการซ่อม ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการทันทีโดยจะต้องเข้าทำการซ่อมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งเหตุและซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

  - งานซ่อมและปรับปรุงเส้นท่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 งานวางท่อ

/3   การจัดเตรียม...

-3-

- การจัดเตรียมเอกสารส่งมอบ

ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลและแบบแปลน ทั้งในรูปเล่ม และเป็นแผ่นซีดีบันทึก รวมทั้ง เอกสารคู่มือต่างๆ ในการปฎิบัติงาน  จำนวน 5 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย

3.1   การวิเคราะห์ระบบจ่ายน้ำ ในปัจจุบัน และ ระบบจ่ายน้ำเมื่อกำลังผลิตน้ำเต็มกำลัง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และข้อมูลแนวท่อจ่ายน้ำที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข

3.2    เอกสารข้อมูลอ้างอิง ทางด้านวิชาการต่างๆ

3.3    เอกสารอุปกรณ์ รวมถึงคู่มือเครื่องมือที่นำมาติดตั้งในโครงการนี้

3.4    แบบแปลนแนวท่อจ่ายน้ำที่ปรับปรุงแล้ว และ ASBUILT DRAWING

3.5  แผ่นซีดี โปรแกรมต่างๆ เช่น ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ และการสื่อสารระยะไกล การเก็บบันทึกข้อมูล ,โปรแกรมในการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากเอกสารหรือแผ่นโปรแกรมไม่สามารถคัดลอกหรือสำเนาใหม่ได้ ให้จัดส่งเท่าที่มี

4. กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา

งานจ้างรายนี้มีกำหนดระยะเวลา  365  วัน  นับตั้งแต่วันที่ให้เริ่มทำงานตามสัญญา และงานนี้จะกำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญาหลังจากวันลงนามในสัญญา  5  วัน

###### ภาคผนวก 3

###### เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

| ###### ข้อเสนอทางด้านเทคนิค | คะแนน |  |
| --- | --- | --- |
|  | คะแนนเต็ม | คะแนนย่อย |
| 1. บทสรุปของข้อเสนอ (Executive Summary) 2. วิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) 2.1 ความเข้าใจในเรื่อง DMA 2.2 การสำรวจและออกแบบ DMA 2.3 การทดสอบภาคสนามก่อนการติดตั้ง DMA 2.4 ส่วนประกอบของเครื่องวัดในแต่ละ DMA 2.5 การออกแบบระบบรับ – ส่งข้อมูล 2.6 การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA 2.7 การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล 2.8 การบำรุงรักษาระบบ DMA 2.9 การฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ. 3. การจัดรูปองค์กร บุคลากรหลัก และประสบการณ์ 4. แผนการดำเนินงาน | 5 50 40 5 | 10 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| ###### รวม | 100 |  |

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  70  คะแนน ทุกรายจะได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคา

ภาคผนวก 4

###### การจ่ายเงินค่าจ้าง

1.   งานควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

1.1     กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนหรือเมื่อบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการโดยบริษัทจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย เสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.1.1  งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานติดตั้งเครื่องวัดในแต่ละ  DMA  แล้วเสร็จ คือ.

1)   งานออกแบบและทดสอบระบบ  DMA จะจ่ายให้โดยคิดตามค่างานของแต่ละ DMA เช่นงานออกแบบและทดสอบระบบ DMA 10 DMA มีมูลค่า 500,000.-บาท. จะจ่ายให้ DMA ละ 50, 000.- บาท.

2)   งานติดตั้งเครื่องวัด DMA ตามขนาดที่ติดตั้ง จะจ่ายให้ตามมูลค่าของแต่ละ DMA

1.1.2  งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานแล้วเสร็จทั้งหมด คือ.

1)   งานฝึกอบรม

1.2    กปภ. จะจ่ายให้โดยคิดค่างานตามราคาวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน และอื่นๆ ตามตารางที่ 1 และ ตารางที่  2  หรือราคากลางของ กปภ. แล้วคูณด้วย Factor F ที่เสนอของงานนี้ ทั้งนี้รวมเป็นวงเงินประมาณแบ่งเป็นงบลงทุนและงบทำการไม่เกินตามสัญญาก่อสร้าง

1.3    กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทฯ  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานได้ตรวจสอบงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

1.4    กปภ.  จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้งเงินประกันผลงานที่หักไว้นี้ จะจ่ายให้แก่บริษัทฯ  เมื่อได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ ตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

ภาคผนวก 6

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาขอนแก่น

ข้อมูลสำคัญของ สำนักงานประปาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการสำรวจออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ดังนี้

1. ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย-น้ำจำหน่ายและควบคุมน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2546 | ปี 2547 | ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) | 26,112,913 | 28,135,000 | 27,383,924 | 28,607,058 | 30,330,000 |
| 2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.) | 17,249,366 | 17,575,000 | 18,718,923 | 19,972,631 | 21,461,511 |
| 3.ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม.) | 8,852,963 | 10,538,000 | 8,641,817 | 8,617,482 | 8,845,414 |
| 4.อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 33.90 | 37.454 | 31.56 | 30.12 | 29.16 |

2.จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2551 (กันยายน 2551)

มีผู้ใช้น้ำจำนวน 63,746 ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (นิ้ว) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ½” | ¾” | 1” | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” | 4” | 6” |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 58,940 | 6,762 | 450 | 133 | 68 | 4 | 23 | 11 | 3 |

3.ท่อจ่ายน้ำขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 435,139 | 175,642 | 85,793 | 26,355 | 83,213 | 12,290 | 15,330 | 14,742 |

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 700 | 800 | 900 | 1000 |  |  |  |  |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 8,322 | 3,206 | 3,299 | 7,063 |  |  |  |  |

4.ระบบท่อจ่ายน้ำครอบคลุบพื้นที่ประมาณ 168 ตร.กม.