ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ป.ลำปลายมาศ

สำนักงานประปาลำปลายมาศ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการตามปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2552 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วงเงินงบประมาณ 5,700,000 -บาท (เงินห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ    ป.ลำปลายมาศ     สำนักงานประปาลำปลายมาศ     ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ  ป.ลำปลายมาศ  พร้อมด้วยอุปกรณ์เกี่ยวข้อง

ตามแบบเลขที่ 811/28 – 52 (แผ่นที่ 1/10 – 10/10) ดังต่อไปนี้

2.1    ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 8.00 ม.  ตามแบบเลขที่  811/28 - 52

2.2    ก่อสร้างถนน คสล.  ตามแบบเลขที่  SD 14 - 069, 070  และแบบเลขที่  811/28 - 52

2.3   งานวางท่อภายในบริเวณสำนักงานประปาลำปลายมาศ  ตามแบบเลขที่  811/28 - 52

2.4   งานติดตั้งท่อทางดูด – ท่อทางส่ง  ตามแบบเลขที่  811/28 – 52

2.5    จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - จ่ายน้ำ  ตามแบบเลขที่  811/28 – 52

2.6    จัดหาและติดตั้งเครื่องกรองอัตโนมัติพร้อมท่อและอุปกรณ์  ตามแบบเลขที่  811/28 - 52

2.7    จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี  ตามแบบเลขที่  811/28 - 52

2.8    งานปรับปรุงถังตกตะกอน  งานปรับปรุงโรงกรองน้ำ  ตามแบบเลขที่  811/28 - 52

2.9    อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.10   การจัดหา และติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

2.10.1  แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง			             	จำนวน	1  แผ่น

2.10.2  ข้อกำหนดเพิ่มเติมรายการต่อท้ายสัญญา			จำนวน  2  แผ่น

2.10.3  รายชื่อผู้ผลิตแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม			จำนวน  14  แผ่น

2.10.4  การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)		จำนวน  5  แผ่น

2.10.5  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-02 ปี 2550,

กปภ. 03-05 ปี 2545,  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี 2550

การประปาส่วนภูมิภาค และมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

และปฐพีกลศาสตร์  มยธ.101- มยธ.106 (ปี 2533)		จำนวน  7  เล่ม

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,965,200.00 .-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  4,913,000.-  บาท (เงินสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………