ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประปากระนวน

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประปากระนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 บริเวณสำนักงานประปากระนวน

- ประสานท่อภายในบริเวณ จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน  1 งาน

- ขุดลอกสระพักตะกอน พร้อมปรับพื้นที่บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง  จำนวน  1 งาน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เข้าโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน  1 งาน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในบริเวณ จำนวน  1 งาน

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ (ก1) ขนาด 50 ลบ.ม. เป็น 80 ลบ.ม. จำนวน  1 งาน

- จัดหา และ ติดตั้งชุดควบคุมการจ่ายสารเคมี  จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ (ก2 ) ขนาด 50 ลบ.ม. เป็น 80 ลบ.ม. จำนวน  1 งาน

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ ( ก3) ขนาด 50 ลบ.ม. เป็น 80 ลบ.ม. จำนวน  1 งาน

2.2 บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำประปากระนวน

    - ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมปรับปรุงอาคารโรงสูบ จำนวน  1 งาน

    - จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 240 ลบ.ม. ส่งสูง 60 ม. ชนิดหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า100 HP มีรอบทำงานต่อเนื่องไม่เกิน1,500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % พร้อมอุปกรณ์ทางดูด – ทางส่ง และตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  1 งาน

    - จัดหาและติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้า (MDB)  ภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  1 งาน

    - จัดหาและติดตั้งวางท่อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1 งาน

/ 3. คุณสมบัติ...

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค ชั้น 1-5

ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   21,079,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------