ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบผลิตจาก 30 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม.  หน่วยบริการหนองสองห้อง  สำนักงานประปาเมืองพล   อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบผลิตจาก 30 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม.  หน่วยบริการหนองสองห้อง  สำนักงานประปาเมืองพล   อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อ ขนาด  20 มม. - 200 มม.  พร้อมประสานท่อภายในบริเวณ และวางท่อทางดูดทางส่ง ภายในหน่วยบริการหนองห้อง  สำนักงานประปาเมืองพล  อ.หนองสองห้อง  จ. ขอนแก่น  ความยาวรวมโดยประมาณ 249 เมตร

2.2 งานอาคาร

2.2.1   เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring  Test)  จำนวน  1  งาน

2.2.2   ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 50 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนจำนวน 1 งาน

2.2.3    ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ ต่างๆ ตามแบบแปลน

2.2.4    ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. วางบนดิน ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.5    ทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ตามแบบแปลน   จำนวน  1  งาน

2.2.6    ทำการก่อสร้างรางระบายตะกอน  ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.7    งานก่อสร้างถังหมัก-จ่ายสารเคมี  ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.8    จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี   ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.9    เครื่องกวนสารเคมีแบบใช้เครื่องเป่าลม อัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที

จำนวน  1  งาน

2.2.10  จัดหาและติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบเครื่องจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลน จำนวน  1  งาน

2.2.11   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.12  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิดหอยโข่ง  ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.13  ติดตั้งท่อ, อุปกรณ์ ต่างๆและระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.14  งานก่อสร้างสระระบายตะกอน  ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.15  งานวางท่อทางดูด-ส่ง, งานติดตั้ง Static  Mixer และงานประสานท่อภายในบริเวณ

ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

…/2

-2-

2.2.16  ทำการวางท่อทางดูด-ส่ง S 150 ม.ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบ  ขนาด  ความยาว

ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.17  ทำการประสานท่อภายในบริเวณ ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.18  ทำการติดตั้ง  Static  Mixer ขนาด 200 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและบ่อ ค.ส.ล ผสม

คลอรีน ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.19  ทำการซ่อมแซมและปรับตั้งค่า Modulating Float Valve เดิมให้สามารถใช้งานได้ดี

2.2.20  ทำการจัดหาและติดตั้งฝาครอบเหล็กปิดบ่อ ค.ส.ล. Modulating Float Valve เดิม

2.2.21  จัดซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า และอื่นๆ  ตามแนวท่อประปาวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2.22  ทำการรื้อย้าย/ติดตั้งรั้วลวดหนามเดิมและติดตั้งรั้วลวดหนามใหม่ ตามแบบแปลนกำหนด

2.2.23  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบริเวณ กว้าง 4.0 ม. ตามแบบแปลน  จำนวน  1  งาน

2.2.24  จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบควบคุม ตามแบบแปลน

จำนวน  1  งาน

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3   ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

3.4  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,311,200.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการ  ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 5,778,000.-บาท (เงินห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว