ขอบเขตของงาน (TOR)  งานปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณถนนมาลัยแมน จากสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก – สี่แยกดอนพรม ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สำนักงานประปาอู่ทอง

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาอู่ทอง ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการประจำปี 2552 (เพิ่มเติม)

งานปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณถนนมาลัยแมน จากสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก – สี่แยกดอนพรม ต.ทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  สำนักงานประปาอู่ทอง   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ พร้อมประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิม ตามแบบแปลนเลขที่  สพ.52-001/1-4   โดยกำหนดวางท่อ ขนาด    200 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   3,090   เมตร , ขนาด    100  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 390 เมตร ,ขนาด  50  มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   180   เมตร , ขนาด    40  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   50   เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      1,360,000.-        บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ             3,400,000.-             บาท

(เงินสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม