ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)

ที่ กม.21+400 ถึง กม.25+500 (ฝั่งซ้ายทาง)  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานประปาสมุทรสาคร

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม.21+400 ถึง กม.25+500 (ฝั่งซ้ายทาง)  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  สค.52-032/1-2

โดยกำหนดวางท่อต่าง ๆ ดังนี้

-  ท่อ  HDPE  ขนาด Æ 315 มม. PN.6.3 ความยาวประมาณ 4,040 เมตร

-  ท่อ  HDPE  ขนาด Æ 315 มม. PN.10 ความยาวประมาณ 10 เมตร

-  ท่อ  S  ขนาด Æ 300 มม. ความยาวประมาณ 30 เมตร

-  ท่อปลอก  S  ขนาด Æ 400 มม. ความยาวประมาณ 70 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          11,000,000.-          บาท (เงินสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม