ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม สำนักงานประปาพนัสนิคม (น.ท่าบุญมี)

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบปี 2552  วงเงินงบประมาณ

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,500,000.-บาท เพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.

ม./ชม สำนักงานประปาพนัสนิคม (น.ท่าบุญมี)  จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- รื้อถอนเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด

- รื้อถอนเครื่องสูบน้ำแรงสูง จำนวน 2 ชุด

- รื้อถอนตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน 1 ตู้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 110 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 15 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7.5 KW จำนวน 1 ชุด (อุปกรณ์ประกอบชุดเดิม)

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงชนิดหอยโข่ง ขนาด 120 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 22 KW จำนวน 1 ชุด (อุปกรณ์ประกอบชุดเดิม)

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงชนิดหอยโข่ง ขนาด 220 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 35 ม. ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 ชุด

- รื้อถอนเครื่องจ่ายสารเคมีเดิม พร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีใหม่ขนาด 150 ลิตร/ชม. จำนวน 4 เครื่อง ตามมาตรฐานการติดตั้ง กปภ.05-2545

- ติดตั้ง Incline Tube Settler ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- เปลี่ยนทรายกรองและกรวดกรอง จำนวน 2 ถังกรอง

- ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัสท์ ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง เลขที่ SD14-068(R)

- การก่อสร้างให้ยึดถือมาตรฐาน กปภ.01-2545 ถึง กปภ.05-2545 และมาตรฐาน มยธ.101-2533 ถึง มยธ.106-2533 โดยหากแบบก่อสร้างและมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกันให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

2/3. คุณสมบัติ.................

-2-

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว

และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 1,040,040.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,600,100.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------